UAB „Utenos šilumos tinklai“

Gamtinių dujų pirkimas 25-01.

Pirkimo dokumentų

1 priedas

TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

GAMTINIŲ DUJŲ, JŲ PERDAVIMO IR SKIRSTYMO PASLAUGŲ PIRKIMAS

  - Pirkimo objektas – gamtinės dujos, jų perdavimas ir skirstymas (toliau – Prekė).

  - Pirkimo objekto apibūdinimas – perkamos gamtinės dujos (įskaitant jų tiekimą, skirstymą, perdavimą ir balansavimą, kaip tai apibrėžta Lietuvos Respublikos gamtinių dujų įstatyme).

  - Įsigyjančioji organizacija – UAB „Utenos šilumos tinklai“.

  - Bendrieji reikalavimai:

  - tiekiamų gamtinių dujų kokybė ir kiti parametrai turi atitikti galiojančius Lietuvos Respublikos ir Europos Sąjungos standartus ir kitų galiojančių teisės aktų reikalavimus;

  - gamtinių dujų apskaita vykdoma įrengtomis dujų kiekio matavimo priemonėmis, o sunaudotas dujų kiekis apskaitomas vieną kartą per mėnesį;

  - dujų pristatymo vieta – UAB „Utenos šilumos tinklai“ dujų sistemos prijungimo prie skirstymo sistemos taškas, kuriame baigiasi dujų skirstymas skirstomuoju dujotiekiu ir kuriame tiekėjas pateikia Prekes Įsigyjančiajai organizacijai. Prekės bus tiekiamos į šias dujų pristatymo vietas:

1 lentelė

| 1 | Utenos rajoninė katilinė, Pramonės g.11, Utena |
| --- | --- |
| 2 | „Vandenvalos“ dujinė katilinė, Palijoniškio g.22, Utena |
| 3 | „Vaikų globos namai“ dujinė katilinė, Vilties g. 18, Utena |
| 4 | „Utenos socialinės globos namai“ dujinė katilinė, Kupiškio g 66., Utena |
| 5 | „Vandens pakėlimo stotis“ dujinė katilinė, Vandenų g.4, Utena |

  - Įsigyjančiajai organizacijai paprašius, teikti informaciją apie tiekiamų gamtinių dujų sudėtį, tankį ir vidutinį viršutinį gamtinių dujų šilumingumą;

  - nedelsiant pranešti Įsigyjančiajai organizacijai apie avarijas bei gedimus ir dujų skirstymo technologinio režimo pažeidimus, jei dėl šių pažeidimų yra apribojamas gamtinių dujų tiekimas į Įsigyjančiajai organizacijai pristatymo vietą;

  - Pirkimo objektas į dalis neskaidomas.

- Prekių kiekis – gamtinių dujų kiekis pirkimo sutarties galiojimo laikotarpiu, nurodytas techninės specifikacijos 2 lentelėje. Šis planuojamas įsigyti gamtinių dujų kiekis yra preliminarus. Techninės specifikacijos 2 lentelėje numatytas preliminarus gamtinių dujų kiekis abipusiu šalių rašytiniu susitarimu galės būti mažinamas ar didinamas ne daugiau kaip 30 (trisdešimt) procentų.

- Įsigyjančiosios organizacijai preliminarus bendras gamtinių dujų suvartojimo grafikas ketvirčiais ir mėnesiais:

2 lentelė

| 2025 metų UAB „Utenos šilumos tinklai“ reikalingas gamtinių dujų kiekis MWh |  |
| --- | --- |
| rugpjūtis | 900,000 |
| rugsėjis | 700,000 |
| spalis | 800,000 |
| lapkritis | 1000,000 |
| gruodis | 500,000 |
| iš viso: | 3900,000 |

2.1 lentelė

| Eil.Nr. | UAB „Utenos šilumos tinklai“ reikalingas dujų kiekis pagal objektus nuo 2025 m. rugpjūčio 1 d. 700 val. iki 2026 m. sausio 1d. 700 val. | MWh |
| --- | --- | --- |
| 1 | Utenos rajoninė katilinė, Pramonės g.11, Utena | 3687,000 |
| 2 | „Vandenvalos“ dujinė katilinė, Palijoniškio g.22, Utena | 213,000 |
| 3 | „Vaikų globos namai“ dujinė katilinė , Atkočiškės, Vilties g. 18, Utena | 0 |
| 4 | „Pensionato“ dujinė katilinė, Kupiškio g., Utena | 0 |
| 5 | „Vandens pakėlimo stotis“ dujinė katilinė, Kupiškio g., Utena | 0 |
|  | Iš viso: | 3900,000 |

- Techninės specifikacijos 1 lentelėje nurodytos pristatymo vietos gali būti keičiamos abipusiu šalių susitarimu, jei tokie pakeitimai nepadidina viso bendro sutarties kiekio, kuris galės būti didinamas ne daugiau kaip 30 (trisdešimt) procentų.

- Gamtinių dujų techniniai rodikliai:

  - Reikalavimai gamtinių dujų kokybei:

    - dujų drėgnumo rasos taškas neturi būti aukštesnis už dujų temperatūrą;

    - skystos fazės vandens ir angliavandenilių kiekis dujose neleistinas;

    - dujų temperatūra turi būti ne žemesnė už -150 C ir ne aukštesnė už 500 C;

    - dujų sudėtis ir kokybė, nustatoma dujų priėmimo vietose, turi atitikti Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2013 m. spalio 4 d. įsakymo Nr. 1-194 „Dėl gamtinių dujų kokybės reikalavimų  patvirtinimo“, galiojanti suvestinė redakcija nuo 2024-12-10 (aktuali redakcija) patvirtintus Lietuvos Respublikos teisės aktuose nustatytus dujų kokybės reikalavimus, kol teisės aktai nenumato kitaip.

___________________________________