## pagrindinis
Gyvenamųjų namų suvartotos šilumos kiekis ir išlaidos
vieno kvadratinio metro šildymui.
(pateikti namai, kuriems mokėjimų paskirstymą butams atlieka UAB "Utenos šilumos tinklai")
Nuo 2017 m. rugpjūčio mėnesio šilumos kiekis karšto vandens ruošimui, karšto vandens cirkuliacijai ir šildymui skaičiuojami pagal
naujus Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos patvirtintus Šilumos paskirstymo metodus.
Naujus metodus galite rasti mūsų bendrovės internetinėje svetainėje skiltyje "Informacija vartotojams" - "Nauji šilumos paskirstymo metodai".
Eil. | Mėnuo |  | 2017 spalis |  | 2017 lapkritis |  | 2017 gruodis |  | 2018 sausis |  | 2018 vasaris |  | 2018 kovas |  | 2018 balandis
Nr. | oro temperatūra oC |  | 6.6 |  | 3.5 |  | 0.9 |  | -1.9 |  | -6.9 |  | -2.3 |  | 8.7
| dienolaipsniai |  | 307.8 |  | 435 |  | 495.9 |  | 656.7 |  | 697.2 |  | 609 |  | 158.1
| Adresas | Namo bendras naudingas plotas, m2 | kWh/m2 | Eur/m2 | kWh/m2 | Eur/m2 | kWh/m2 | Eur/m2 | kWh/m2 | Eur/m2 | kWh/m2 | Eur/m2 | kWh/m2 | Eur/m2 | kWh/m2 | Eur/m2
1 | Aukštaičių g. 1 | 1412.2 | 8.93 | 0.37 | 13.5 | 0.57 | 15.64 | 0.68 | 22.33 | 0.97 | 22.92 | 1.01 | 21.12 | 0.94 | 6.17 | 0.27
2 | Aukštaičių g. 11 | 1308.77 | 8.22 | 0.34 | 11.01 | 0.47 | 13.61 | 0.59 | 18.23 | 0.79 | 17.83 | 0.78 | 16.32 | 0.72 | 3.68 | 0.16
3 | A.Baranausko g. 14 | 649.96 | 9.35 | 0.38 | 16.57 | 0.7 | 20.92 | 0.91 | 28.29 | 1.23 | 27.86 | 1.22 | 25.51 | 1.13 | 4.84 | 0.22
4 | Aukštakalnio g. 74 | 1114.81 | 8.64 | 0.35 | 12.72 | 0.54 | 15.28 | 0.66 | 20.43 | 0.89 | 19.99 | 0.88 | 19.27 | 0.85 | 3.93 | 0.18
5 | Aukštakalnio g. 78 | 1191.05 | 7.92 | 0.33 | 12.75 | 0.54 | 15.1 | 0.65 | 20.64 | 0.9 | 20.44 | 0.9 | 18.21 | 0.81 | 5.78 | 0.26
6 | Aukštakalnio g. 106 | 910.14 | 7.29 | 0.3 | 9.65 | 0.41 | 12.95 | 0.56 | 18.93 | 0.82 | 18.28 | 0.8 | 17.12 | 0.76 | 3.36 | 0.15
7 | Aukštakalnio g. 116 | 1116.28 | 6.72 | 0.28 | 10.05 | 0.43 | 11.79 | 0.51 | 15.17 | 0.66 | 15.08 | 0.66 | 15.81 | 0.7 | 5.89 | 0.26
8 | Aušros g. 35 | 305.18 | 11.09 | 0.46 | 15.53 | 0.66 | 17.16 | 0.74 | 25.51 | 1.11 | 27.41 | 1.2 | 26.72 | 1.19 | 9.71 | 0.43
9 | Aušros g. 2 | 1384.8 | 4.05 | 0.17 | 6.21 | 0.26 | 7.62 | 0.33 | 11.23 | 0.49 | 11.12 | 0.49 | 10.84 | 0.48 | 3.58 | 0.16
10 | Aušros g. 3 | 284.93 | 6.5 | 0.27 | 8.24 | 0.35 | 13.13 | 0.57 | 18.23 | 0.79 | 19.9 | 0.87 | 15.97 | 0.71 | 3.67 | 0.16
11 | Aušros g. 24 | 1837.43 | 8.07 | 0.33 | 13.51 | 0.57 | 16.26 | 0.7 | 22.15 | 0.96 | 20.82 | 0.91 | 19.2 | 0.85 | 4.9 | 0.22
12 | Aušros g. 26 | 1904.25 | 5.77 | 0.24 | 8.6 | 0.36 | 10.02 | 0.43 | 13.66 | 0.59 | 13.67 | 0.6 | 12.13 | 0.54 | 3.44 | 0.15
13 | Aušros g. 28 | 1350.08 | 7.66 | 0.31 | 12.76 | 0.54 | 15.47 | 0.67 | 22.69 | 0.99 | 21.5 | 0.94 | 19.06 | 0.85 | 5.37 | 0.24
14 | Aušros g. 34a,34 | 2186.27 | 8.33 | 0.34 | 11.56 | 0.49 | 14.42 | 0.62 | 24.07 | 1.05 | 23.41 | 1.03 | 20.12 | 0.89 | 6.33 | 0.28
15 | Aušros g. 34c | 1355.85 | 7.89 | 0.32 | 11.62 | 0.49 | 13.72 | 0.59 | 18.3 | 0.8 | 17.82 | 0.78 | 15.18 | 0.67 | 4.77 | 0.21
16 | Aušros g. 50 | 1220.19 | 12.01 | 0.49 | 15.57 | 0.66 | 19.19 | 0.83 | 26.72 | 1.16 | 26.71 | 1.17 | 25.17 | 1.12 | 6.81 | 0.3
17 | Aušros g. 52 | 1171.49 | 10.58 | 0.43 | 15.53 | 0.66 | 18.65 | 0.81 | 24.45 | 1.06 | 23.49 | 1.03 | 22.27 | 0.99 | 7.83 | 0.35
18 | Aušros g. 54 | 1180.93 | 12.14 | 0.5 | 17.31 | 0.73 | 19.78 | 0.86 | 27.01 | 1.17 | 27.2 | 1.19 | 22.96 | 1.02 | 8.4 | 0.37
19 | Aušros g. 56 | 1219.97 | 5.7 | 0.23 | 12.22 | 0.52 | 13.78 | 0.6 | 17.03 | 0.74 | 18.16 | 0.8 | 16.85 | 0.75 | 4.37 | 0.19
20 | Aušros g. 62 | 3289.29 | 9.2 | 0.38 | 12.75 | 0.54 | 16.1 | 0.7 | 22.73 | 0.99 | 20.23 | 0.89 | 17.66 | 0.78 | 6.16 | 0.27
21 | Aušros g. 60 | 2176.79 | 9.21 | 0.38 | 13.01 | 0.55 | 16.95 | 0.73 | 24.06 | 1.05 | 23.44 | 1.03 | 20.95 | 0.93 | 6.2 | 0.28
22 | Aušros g. 63 | 3889.49 | 8.85 | 0.36 | 12.15 | 0.52 | 14.17 | 0.61 | 19.15 | 0.83 | 19 | 0.83 | 17.09 | 0.76 | 5.58 | 0.25
23 | Aušros g. 64 | 1218.27 | 9.41 | 0.39 | 13.15 | 0.56 | 16.56 | 0.72 | 22.74 | 0.99 | 22.87 | 1 | 19.99 | 0.89 | 5.87 | 0.26
24 | Aušros g. 65 (1-25 bt.) | 1290.65 | 7.03 | 0.29 | 12.14 | 0.51 | 14.55 | 0.63 | 20 | 0.87 | 20.01 | 0.88 | 17.72 | 0.79 | 3.73 | 0.17
25 | Aušros g. 65 (26-80 bt.) | 2554.15 | 9.15 | 0.38 | 12.34 | 0.52 | 14.58 | 0.63 | 20.36 | 0.89 | 20.45 | 0.9 | 18.23 | 0.81 | 4.75 | 0.21
26 | Aušros g. 66 | 2257.67 | 9.17 | 0.38 | 12.08 | 0.51 | 14.35 | 0.62 | 19.44 | 0.85 | 19.65 | 0.86 | 16.46 | 0.73 | 5.21 | 0.23
27 | Aušros g. 67 (1-55 bt.) | 2586.75 | 8.51 | 0.35 | 12.78 | 0.54 | 14.62 | 0.63 | 20.09 | 0.87 | 19.78 | 0.87 | 17.91 | 0.79 | 4.17 | 0.19
28 | Aušros g. 67 (56-80 bt.) | 1284.2 | 9.09 | 0.37 | 14.28 | 0.61 | 16.64 | 0.72 | 22.37 | 0.97 | 21.4 | 0.94 | 19.02 | 0.84 | 4.92 | 0.22
29 | Aušros g. 68 | 2287.68 | 7.3 | 0.3 | 11.65 | 0.49 | 11.6 | 0.5 | 17.39 | 0.76 | 17.57 | 0.77 | 14.83 | 0.66 | 4.19 | 0.19
30 | Aušros g. 69 (1-25 bt.) | 1275.81 | 3.75 | 0.15 | 6.22 | 0.26 | 7.16 | 0.31 | 10.37 | 0.45 | 9.55 | 0.42 | 7.94 | 0.35 | 1.94 | 0.09
31 | Aušros g. 69 (26-80 bt.) | 2545.12 | 7.16 | 0.29 | 11.61 | 0.49 | 14.05 | 0.61 | 18.21 | 0.79 | 18.3 | 0.8 | 15.61 | 0.69 | 3.72 | 0.17
32 | Aušros g. 70 | 2238.72 | 6.46 | 0.27 | 11.66 | 0.49 | 13.94 | 0.6 | 18.9 | 0.82 | 18.98 | 0.83 | 16.36 | 0.73 | 4.61 | 0.21
33 | Aušros g. 71 (1-25 bt.) | 1299.91 | 9.33 | 0.38 | 14.83 | 0.63 | 16.99 | 0.73 | 23.08 | 1 | 22.73 | 1 | 19.07 | 0.85 | 4.67 | 0.21
34 | Aušros g. 71 (26-80 bt.) | 2599.31 | 9.96 | 0.41 | 12.9 | 0.55 | 15.83 | 0.68 | 21.34 | 0.93 | 21.35 | 0.94 | 20.41 | 0.91 | 4.55 | 0.2
35 | Aušros g. 72 | 2284.47 | 7.56 | 0.31 | 11.02 | 0.47 | 12.59 | 0.55 | 16.76 | 0.73 | 17.72 | 0.78 | 16.55 | 0.73 | 4.31 | 0.19
36 | Aušros g. 73 | 3926.23 | 7.82 | 0.32 | 12.28 | 0.52 | 14.2 | 0.61 | 18.73 | 0.81 | 18.9 | 0.83 | 17.3 | 0.77 | 5.16 | 0.23
37 | Aušros g. 74 | 2272.43 | 7.95 | 0.33 | 11.25 | 0.48 | 12.72 | 0.55 | 17.65 | 0.77 | 17.99 | 0.79 | 15.9 | 0.71 | 4.94 | 0.22
38 | Aušros g. 75 | 2259.1 | 12.61 | 0.52 | 15.68 | 0.67 | 18.12 | 0.78 | 24.88 | 1.08 | 24.89 | 1.09 | 21.41 | 0.95 | 4.3 | 0.19
39 | Aušros g. 77 | 2248.72 | 8.9 | 0.37 | 12.21 | 0.52 | 15.12 | 0.65 | 21.16 | 0.92 | 20.86 | 0.92 | 19.1 | 0.85 | 3.66 | 0.16
40 | Aušros g. 82 | 254.45 | 12.17 | 0.5 | 16.35 | 0.69 | 19.1 | 0.83 | 25.98 | 1.13 | 23.72 | 1.04 | 23.73 | 1.05 | 7.9 | 0.35
41 | Aušros g. 83 | 2597.63 | 5.87 | 0.24 | 9.7 | 0.41 | 12.6 | 0.55 | 16.5 | 0.72 | 16.16 | 0.71 | 14.09 | 0.62 | 3.58 | 0.16
42 | Aušros g. 85 | 2576.74 | 8.48 | 0.35 | 12.43 | 0.53 | 13.49 | 0.58 | 18.95 | 0.82 | 19.53 | 0.86 | 16.98 | 0.75 | 5.72 | 0.26
43 | Aušros g. 89 (1-30 bt) | 1713.08 | [10 empty] | 12.43 | 0.55 | 4.11 | 0.18
44 | Aušros g. 89 (31-60 bt) | 1720.91 | [10 empty] | 11.65 | 0.52 | 2.88 | 0.13
45 | Aušros g. 87 | 649.88 | 9.23 | 0.38 | 12.78 | 0.54 | 15.2 | 0.66 | 20.16 | 0.88 | 19.78 | 0.87 | 18.06 | 0.8 | 5.36 | 0.24
46 | Aušros g. 92 | 703.72 | 9.47 | 0.39 | 15.71 | 0.67 | 17.66 | 0.76 | 23.61 | 1.03 | 22.04 | 0.97 | 19.57 | 0.87 | 6.13 | 0.27
47 | Aušros g. 93 (1-30 bt.) | 1709.2 | 7.15 | 0.29 | 12.08 | 0.51 | 15.32 | 0.66 | 20.62 | 0.9 | 19.92 | 0.88 | 18.43 | 0.82 | 5.01 | 0.22
48 | Aušros g. 93 (31-60 bt.) | 1693.38 | 6.43 | 0.26 | 10.34 | 0.44 | 11.95 | 0.52 | 16.59 | 0.72 | 16.61 | 0.73 | 15.26 | 0.68 | 4.41 | 0.2
49 | Aukštakalnio g. 4 | 1301.21 | 7.62 | 0.31 | 12.65 | 0.54 | 16.29 | 0.71 | 19.22 | 0.84 | 18.4 | 0.81 | 17.67 | 0.78 | 4.65 | 0.21
50 | Aušros g. 94 | 705.43 | 3.94 | 0.16 | 5.84 | 0.25 | 6.65 | 0.29 | 8.83 | 0.38 | 8.55 | 0.38 | 8.19 | 0.36 | 2.81 | 0.13
51 | Aušros g. 95 (1-30 bt.) | 1714.85 | 6.06 | 0.25 | 10.93 | 0.46 | 15.96 | 0.69 | 18.53 | 0.81 | 19.65 | 0.86 | 17.03 | 0.76 | 3.86 | 0.17
52 | Aušros g. 95 (31-60 bt.) | 1708.39 | 6.87 | 0.28 | 11.12 | 0.47 | 13.11 | 0.57 | 17.71 | 0.77 | 17.1 | 0.75 | 15.92 | 0.71 | 5.07 | 0.23
53 | Aušros g. 97 | 2625.03 | 4.71 | 0.19 | 6.6 | 0.28 | 7.75 | 0.34 | 11.34 | 0.49 | 10.6 | 0.47 | 10.08 | 0.45 | 2.87 | 0.13
54 | Aušros g. 99 | 1717.43 | 6.59 | 0.27 | 6.5 | 0.28 | 8.31 | 0.36 | 11.83 | 0.51 | 12.57 | 0.55 | 11.09 | 0.49 | 3.7 | 0.17
55 | Aušros g. 100 | 687.4 | 8.84 | 0.36 | 18.22 | 0.77 | 20.11 | 0.87 | 24.83 | 1.08 | 23.9 | 1.05 | 22.58 | 1 | 7.15 | 0.32
56 | Aušros g. 101 | 2603.84 | 7.7 | 0.32 | 12 | 0.51 | 14.28 | 0.62 | 19.56 | 0.85 | 19.04 | 0.84 | 17.56 | 0.78 | 4.33 | 0.19
57 | Aukštakalnio g. 112 | 1074.3 | 7.73 | 0.32 | 11.65 | 0.49 | 13.43 | 0.58 | 18.44 | 0.8 | 18.12 | 0.8 | 16.58 | 0.74 | 4.03 | 0.18
58 | Aukštakalnio g. 6,8 | 634.43 | 11.71 | 0.48 | 13.85 | 0.59 | 17.4 | 0.75 | 23.46 | 1.02 | 22.76 | 1 | 22.12 | 0.98 | 6.6 | 0.29
59 | Aukštakalnio g. 10,12 | 646.97 | 13.8 | 0.57 | 18.36 | 0.78 | 20.98 | 0.91 | 27.7 | 1.2 | 26.24 | 1.15 | 24.85 | 1.1 | 8.38 | 0.37
60 | Aukštakalnio g. 14,16 | 624.82 | 6.89 | 0.28 | 9.48 | 0.4 | 12.2 | 0.53 | 17 | 0.74 | 17.49 | 0.77 | 16.04 | 0.71 | 4.91 | 0.22
61 | Aukštakalnio g. 72 | 2326.63 | 6.6 | 0.27 | 13.61 | 0.58 | 13.56 | 0.59 | 19.49 | 0.85 | 19.45 | 0.85 | 18.52 | 0.82 | 5.52 | 0.25
62 | Aukštakalnio g. 64 | 1609.49 | 8.46 | 0.35 | 10.04 | 0.43 | 12.19 | 0.53 | 16.9 | 0.74 | 16.76 | 0.74 | 15.71 | 0.7 | 4.74 | 0.21
63 | Aukštakalnio g. 66 | 903.05 | 6.98 | 0.29 | 13.08 | 0.55 | 14.5 | 0.63 | 20.44 | 0.89 | 20.72 | 0.91 | 18.77 | 0.83 | 6.3 | 0.28
64 | Aukštakalnio g. 68 | 1108.85 | 8.52 | 0.35 | 11.36 | 0.48 | 12.17 | 0.53 | 17.67 | 0.77 | 18.57 | 0.82 | 16.45 | 0.73 | 5.45 | 0.24
65 | Aukštakalnio g. 70 | 1124.4 | 8.02 | 0.33 | 10.55 | 0.45 | 13.44 | 0.58 | 17.53 | 0.76 | 18.03 | 0.79 | 16.91 | 0.75 | 4.14 | 0.18
66 | Aukštakalnio g. 96 | 1101 | 8.66 | 0.36 | 12.96 | 0.55 | 15.46 | 0.67 | 20.88 | 0.91 | 20.7 | 0.91 | 19.16 | 0.85 | 5.76 | 0.26
67 | Aukštakalnio g. 82 | 1170.5 | 8.16 | 0.34 | 12.36 | 0.52 | 14.49 | 0.63 | 19.73 | 0.86 | 19.27 | 0.85 | 18.86 | 0.84 | 5.18 | 0.23
68 | Aukštakalnio g. 84 | 1224.38 | 9.75 | 0.4 | 12.53 | 0.53 | 15.39 | 0.67 | 20.48 | 0.89 | 17.54 | 0.77 | 20.79 | 0.92 | 5.3 | 0.24
69 | Aukštakalnio g. 86 | 1235.13 | 8.52 | 0.35 | 12.77 | 0.54 | 15.63 | 0.68 | 21.9 | 0.95 | 22.15 | 0.97 | 19.84 | 0.88 | 5.69 | 0.25
70 | Aukštakalnio g. 88 | 1222.03 | 9.6 | 0.39 | 14.12 | 0.6 | 16.59 | 0.72 | 22.85 | 0.99 | 23.1 | 1.01 | 21.58 | 0.96 | 5.63 | 0.25
71 | Aukštakalnio g. 108 | 1677.39 | 4.97 | 0.2 | 7.71 | 0.33 | 9.05 | 0.39 | 12.02 | 0.52 | 11.28 | 0.5 | 9.87 | 0.44 | 3.08 | 0.14
72 | Aukštakalnio g. 114 | 1135.08 | 8.1 | 0.33 | 12.15 | 0.52 | 12.86 | 0.56 | 16.12 | 0.7 | 15.01 | 0.66 | 16.47 | 0.73 | 4.48 | 0.2
73 | Aukštakalnio g. 110 | 911.13 | 4.95 | 0.2 | 9.72 | 0.41 | 12.74 | 0.55 | 17.46 | 0.76 | 15.82 | 0.69 | 15.37 | 0.68 | 3.69 | 0.16
74 | Aukštakalnio g. 80 | 1135.65 | 7.56 | 0.31 | 12.36 | 0.52 | 14.21 | 0.61 | 19.09 | 0.83 | 19.58 | 0.86 | 17.23 | 0.76 | 4.58 | 0.2
75 | Aukštakalnio g. 90 | 1035.75 | 6 | 0.25 | 10.11 | 0.43 | 12.8 | 0.55 | 17.34 | 0.75 | 17.73 | 0.78 | 16.57 | 0.74 | 2.95 | 0.13
76 | Aukštakalnio g. 118 | 920.99 | 7.71 | 0.32 | 11.27 | 0.48 | 12.22 | 0.53 | 17.86 | 0.78 | 19.3 | 0.85 | 16.96 | 0.75 | 4.53 | 0.2
77 | J.Basanavičiaus g. 67 | 241.96 | 10.2 | 0.42 | 17.9 | 0.76 | 20.35 | 0.88 | 30.06 | 1.31 | 29.44 | 1.29 | 27.79 | 1.23 | 7.13 | 0.32
78 | J.Basanavičiaus g. 92 | 1880.43 | 7.43 | 0.31 | 14.23 | 0.6 | 16.77 | 0.73 | 23.59 | 1.03 | 23.66 | 1.04 | 21.36 | 0.95 | 5.23 | 0.23
79 | J.Basanavičiaus g. 90 | 2580.75 | 9.16 | 0.38 | 15.65 | 0.66 | 18.15 | 0.79 | 24.31 | 1.06 | 23.57 | 1.04 | 20.53 | 0.91 | 4.07 | 0.18
80 | J.Basanavičiaus g. 94 | 2521.13 | 11.22 | 0.46 | 16.11 | 0.68 | 18.65 | 0.81 | 25.66 | 1.12 | 26.01 | 1.14 | 23.25 | 1.03 | 5.48 | 0.24
81 | J.Basanavičiaus g. 96 | 2508.48 | 8.95 | 0.37 | 14.42 | 0.61 | 17.65 | 0.76 | 23.8 | 1.04 | 23.24 | 1.02 | 21.1 | 0.94 | 6.19 | 0.28
82 | J.Basanavičiaus g. 98 | 556.88 | 9.26 | 0.38 | 14.47 | 0.61 | 16.17 | 0.7 | 22.36 | 0.97 | 22.1 | 0.97 | 20.02 | 0.89 | 6.29 | 0.28
83 | J.Basanavičiaus g. 100 | 2498.02 | 4.22 | 0.17 | 5.95 | 0.25 | 6.31 | 0.27 | 9.69 | 0.42 | 8.68 | 0.38 | 7.92 | 0.35 | 3.03 | 0.14
84 | J.Basanavičiaus g. 101 | 2205.7 | 9.95 | 0.41 | 13.5 | 0.57 | 15.29 | 0.66 | 21.34 | 0.93 | 20.72 | 0.91 | 19.65 | 0.87 | 5.66 | 0.25
85 | J.Basanavičiaus g. 102 | 554.17 | 8.94 | 0.37 | 14.49 | 0.61 | 16.78 | 0.73 | 23.33 | 1.01 | 23.05 | 1.01 | 21.35 | 0.95 | 5.87 | 0.26
86 | J.Basanavičiaus g. 106 | 543.85 | 9.66 | 0.4 | 16.28 | 0.69 | 18.77 | 0.81 | 26.4 | 1.15 | 25.67 | 1.13 | 24.98 | 1.11 | 7.23 | 0.32
87 | J.Basanavičiaus g. 108 | 337.61 | 12.09 | 0.5 | 17.52 | 0.74 | 19.92 | 0.86 | 27.5 | 1.2 | 26.7 | 1.17 | 27.18 | 1.21 | 7.18 | 0.32
88 | J.Basanavičiaus g. 110 | 529.6 | 12.6 | 0.52 | 23.27 | 0.99 | 28.09 | 1.22 | 36.96 | 1.61 | 37.91 | 1.67 | 34.14 | 1.51 | 11.85 | 0.53
89 | J.Basanavičiaus g. 110B | 788.29 | 10.61 | 0.44 | 16.38 | 0.69 | 20.89 | 0.9 | 27.67 | 1.2 | 28.05 | 1.23 | 27.74 | 1.23 | 8.64 | 0.39
90 | J.Basanavičiaus g. 117 | 1210.94 | 7.31 | 0.3 | 12.01 | 0.51 | 14.27 | 0.62 | 21.46 | 0.93 | 22.19 | 0.97 | 20.45 | 0.91 | 5.53 | 0.25
91 | J.Basanavičiaus g. 119 | 1208.28 | 6.37 | 0.26 | 11.69 | 0.5 | 15.2 | 0.66 | 21.51 | 0.94 | 21 | 0.92 | 19.45 | 0.86 | 5.81 | 0.26
92 | J.Basanavičiaus g. 115 | 1235.37 | 7.4 | 0.3 | 12.82 | 0.54 | 14.23 | 0.62 | 21.02 | 0.91 | 21.79 | 0.96 | 20.67 | 0.92 | 5.35 | 0.24
93 | A.Baranausko g. 17 | 228.92 | 10.69 | 0.44 | 19.61 | 0.83 | 25.2 | 1.09 | 30.88 | 1.34 | 30.22 | 1.33 | 28.82 | 1.28 | 7.11 | 0.32
94 | K.Donelaičio g. 12 | 781.76 | 16.15 | 0.66 | 23.38 | 0.99 | 25.23 | 1.09 | 35.53 | 1.55 | 34.77 | 1.53 | 31.31 | 1.39 | 8.09 | 0.36
95 | Bažnyčios g. 4 | 156.81 | 11.46 | 0.47 | 18.76 | 0.8 | 22.87 | 0.99 | 33.78 | 1.47 | 32.21 | 1.41 | 27.55 | 1.22 | 7.01 | 0.31
96 | Ežero g. 5 | 306.08 | 12 | 0.49 | 15.43 | 0.65 | 17.71 | 0.77 | 27.03 | 1.18 | 26.37 | 1.16 | 24.09 | 1.07 | 7.74 | 0.35
97 | Kampo g. 3 | 1330.03 | 8.42 | 0.35 | 13.19 | 0.56 | 15.11 | 0.65 | 21.18 | 0.92 | 21.9 | 0.96 | 19.69 | 0.87 | 6.5 | 0.29
98 | Kauno g. 27 | 328.92 | 12.31 | 0.51 | 20.37 | 0.86 | 25.08 | 1.09 | 34.19 | 1.49 | 32.68 | 1.44 | 30.4 | 1.35 | 6.74 | 0.3
99 | Kęstučio g. 1 | 231.49 | 8 | 0.33 | 19.56 | 0.83 | 20.93 | 0.91 | 29.99 | 1.3 | 30.43 | 1.34 | 28.26 | 1.25 | 6.23 | 0.28
100 | Kęstučio g. 4 | 509.44 | 12.51 | 0.51 | 18.6 | 0.79 | 20.76 | 0.9 | 26.64 | 1.16 | 26.45 | 1.16 | 25.27 | 1.12 | 8 | 0.36
101 | Kęstučio g. 6 | 337.32 | 10.66 | 0.44 | 17.68 | 0.75 | 18.8 | 0.81 | 29.18 | 1.27 | 29.49 | 1.3 | 27.41 | 1.22 | 8.81 | 0.39
102 | Kęstučio g. 9 | 192.6 | 15.3 | 0.63 | 24.66 | 1.05 | 26.72 | 1.16 | 36.07 | 1.57 | 34.26 | 1.5 | 32.44 | 1.44 | 9.59 | 0.43
103 | Krašuonos g. 1 | 1237.62 | 9.36 | 0.38 | 13.81 | 0.59 | 15.93 | 0.69 | 21.86 | 0.95 | 19.66 | 0.86 | 20.54 | 0.91 | 4.72 | 0.21
104 | Krašuonos g. 3 | 1189.94 | 6.24 | 0.26 | 10.96 | 0.46 | 13.01 | 0.56 | 18.06 | 0.79 | 17.92 | 0.79 | 16.48 | 0.73 | 3.86 | 0.17
105 | Krašuonos g. 5 | 1285.12 | 6.05 | 0.25 | 11.1 | 0.47 | 13.01 | 0.56 | 18.58 | 0.81 | 18.35 | 0.81 | 17.52 | 0.78 | 3.43 | 0.15
106 | Krašuonos g. 7 | 1232.63 | 8.9 | 0.37 | 13.75 | 0.58 | 14.94 | 0.65 | 20.13 | 0.88 | 19.36 | 0.85 | 18.35 | 0.81 | 5.8 | 0.26
107 | Krašuonos g. 11 | 892.28 | 7.79 | 0.32 | 13.3 | 0.56 | 15.71 | 0.68 | 21.82 | 0.95 | 22.11 | 0.97 | 19.78 | 0.88 | 5.53 | 0.25
108 | Krašuonos g. 29A | 1094.33 | 6.88 | 0.28 | 11.5 | 0.49 | 12.89 | 0.56 | 18.61 | 0.81 | 18.64 | 0.82 | 16.82 | 0.75 | 3.94 | 0.18
109 | Kauno g. 16 | 1340.56 | 8.64 | 0.36 | 12.75 | 0.54 | 16.7 | 0.72 | 22.81 | 0.99 | 21.81 | 0.96 | 21.18 | 0.94 | 5.32 | 0.24
110 | V.Kudirkos g. 22 | 3481.48 | 3.24 | 0.13 | 7.44 | 0.32 | 8.16 | 0.35 | 12.4 | 0.54 | 12.1 | 0.53 | 10.68 | 0.47 | 1.49 | 0.07
111 | V.Kudirkos g. 24 | 3363.5 | 8.02 | 0.33 | 12.6 | 0.53 | 15.04 | 0.65 | 21.12 | 0.92 | 21.79 | 0.96 | 19.4 | 0.86 | 4.49 | 0.2
112 | V.Kudirkos g. 26 | 2231.43 | 8.92 | 0.37 | 11.38 | 0.48 | 13.69 | 0.59 | 19.54 | 0.85 | 19.02 | 0.84 | 17.19 | 0.76 | 5.27 | 0.23
113 | V.Kudirkos g. 28 | 2225.42 | 8.5 | 0.35 | 13.54 | 0.57 | 16.32 | 0.71 | 23.14 | 1.01 | 23.81 | 1.05 | 21.86 | 0.97 | 6.49 | 0.29
114 | V.Kudirkos g. 30 | 2229.48 | 7.09 | 0.29 | 11.66 | 0.49 | 14.02 | 0.61 | 20.03 | 0.87 | 19.55 | 0.86 | 17.67 | 0.78 | 4.22 | 0.19
115 | V.Kudirkos g. 32 | 1867.52 | 7.01 | 0.29 | 12.1 | 0.51 | 13.69 | 0.59 | 19.54 | 0.85 | 19.89 | 0.87 | 15.5 | 0.69 | 3.27 | 0.15
116 | V.Kudirkos g. 34 | 2047.86 | 7.53 | 0.31 | 11.15 | 0.47 | 13.7 | 0.59 | 18.05 | 0.79 | 17.83 | 0.78 | 16.33 | 0.72 | 4.37 | 0.19
117 | V.Kudirkos g. 40 | 2209.14 | 8.78 | 0.36 | 13.23 | 0.56 | 15.34 | 0.66 | 21.85 | 0.95 | 22.46 | 0.99 | 21.14 | 0.94 | 5.73 | 0.26
118 | V.Kudirkos g. 42 | 2217.17 | 8.87 | 0.36 | 13.45 | 0.57 | 14.97 | 0.65 | 19.94 | 0.87 | 19.24 | 0.85 | 17.25 | 0.77 | 4.22 | 0.19
119 | V.Kudirkos g. 44 | 1867.26 | 6.18 | 0.25 | 11.8 | 0.5 | 13.05 | 0.56 | 19.1 | 0.83 | 19.1 | 0.84 | 14.76 | 0.65 | 4 | 0.18
120 | V.Kudirkos g. 48 | 2207.55 | 9.27 | 0.38 | 12.98 | 0.55 | 15.72 | 0.68 | 21.91 | 0.95 | 21.26 | 0.93 | 19.48 | 0.86 | 6.1 | 0.27
121 | V.Kudirkos g. 46 | 3300.96 | 9.02 | 0.37 | 12.75 | 0.54 | 14.94 | 0.65 | 20.63 | 0.9 | 21.69 | 0.95 | 19.5 | 0.86 | 5.9 | 0.26
122 | Krašuonos g. 13 | 2229.96 | 9.34 | 0.38 | 11.3 | 0.48 | 13.66 | 0.59 | 18.78 | 0.82 | 18.42 | 0.81 | 17.7 | 0.79 | 5.83 | 0.26
123 | Krašuonos g. 15 | 1096.64 | 6.98 | 0.29 | 11.42 | 0.48 | 13.96 | 0.6 | 18.75 | 0.82 | 19.53 | 0.86 | 17.42 | 0.77 | 4.2 | 0.19
124 | Krašuonos g. 17 (1-23 bt.) | 1308.75 | 7.77 | 0.32 | 10.18 | 0.43 | 10.93 | 0.47 | 15.85 | 0.69 | 16.76 | 0.74 | 15.22 | 0.68 | 4.32 | 0.19
125 | Maironio g. 13 | 1888.38 | 3.89 | 0.16 | 6.09 | 0.26 | 7.22 | 0.31 | 10.38 | 0.45 | 9.49 | 0.42 | 8.99 | 0.4 | 2.8 | 0.12
126 | Maironio g. 15 | 1934.15 | 10.25 | 0.42 | 16.08 | 0.68 | 19.34 | 0.84 | 26.52 | 1.15 | 26.28 | 1.15 | 24.82 | 1.1 | 6.33 | 0.28
127 | Maironio g. 17 | 1063.03 | 16.19 | 0.67 | 24.83 | 1.05 | 27.83 | 1.2 | 33.61 | 1.46 | 29.12 | 1.28 | 27.32 | 1.21 | 7.89 | 0.35
128 | Rašytojų g. 3 | 1259.29 | 8.87 | 0.36 | 12.91 | 0.55 | 14.89 | 0.64 | 20.69 | 0.9 | 21.21 | 0.93 | 21.45 | 0.95 | 4.25 | 0.19
129 | Sėlių g. 30B | 454.35 | 12.48 | 0.51 | 19.64 | 0.83 | 21.07 | 0.91 | 30.02 | 1.31 | 33.33 | 1.46 | 21.42 | 0.95 | 6 | 0.27
130 | Sėlių g. 30c | 456.28 | 9.75 | 0.4 | 16.87 | 0.72 | 19.94 | 0.86 | 24.65 | 1.07 | 22.9 | 1.01 | 20.48 | 0.91 | 5.03 | 0.22
131 | Sėlių g. 42 | 2000 | 9.12 | 0.37 | 13.62 | 0.58 | 16.65 | 0.72 | 23.82 | 1.04 | 22.65 | 0.99 | 20.94 | 0.93 | 5.22 | 0.23
132 | Sėlių g. 59 | 3136.98 | 5.07 | 0.21 | 9.39 | 0.4 | 11.82 | 0.51 | 16.57 | 0.72 | 16.29 | 0.72 | 14.47 | 0.64 | 3.3 | 0.15
133 | Sėlių g. 61 | 3137.08 | 6.1 | 0.25 | 10.55 | 0.45 | 12.75 | 0.55 | 17.81 | 0.77 | 17.9 | 0.79 | 16.28 | 0.72 | 3.88 | 0.17
134 | Sėlių g. 63 | 1553.52 | 5.85 | 0.24 | 7.42 | 0.31 | 10.78 | 0.47 | 16.38 | 0.71 | 16.06 | 0.71 | 13.76 | 0.61 | 2.26 | 0.1
135 | Sėlių g. 65 | 1557.59 | 4.01 | 0.16 | 8.63 | 0.37 | 11.02 | 0.48 | 16.38 | 0.71 | 16.32 | 0.72 | 14.65 | 0.65 | 1.81 | 0.08
136 | Sėlių g. 67 | 1557.33 | 5.92 | 0.24 | 9.97 | 0.42 | 12.25 | 0.53 | 17.07 | 0.74 | 16.7 | 0.73 | 14.99 | 0.67 | 3.43 | 0.15
137 | Sėlių g. 30a | 443.61 | 6.59 | 0.27 | 13.81 | 0.59 | 17.42 | 0.75 | 24.17 | 1.05 | 23.16 | 1.02 | 20.9 | 0.93 | 5.35 | 0.24
138 | Sėlių g. 69 | 1575.42 | 6.43 | 0.26 | 10.46 | 0.44 | 12.84 | 0.56 | 17.39 | 0.76 | 16.73 | 0.73 | 16.48 | 0.73 | 4.57 | 0.2
139 | Smėlio g. 2 | 1161.23 | 8.66 | 0.36 | 12.73 | 0.54 | 14.46 | 0.63 | 20.41 | 0.89 | 19.81 | 0.87 | 18.43 | 0.82 | 6.08 | 0.27
140 | Smėlio g. 3 | 1766.3 | 11.56 | 0.48 | 17.11 | 0.73 | 19.55 | 0.85 | 25.38 | 1.1 | 24.91 | 1.09 | 23.76 | 1.05 | 6.61 | 0.29
141 | Smėlio g. 5 | 1856.1 | 8.65 | 0.36 | 13.06 | 0.55 | 15.53 | 0.67 | 21.93 | 0.95 | 23.21 | 1.02 | 21.84 | 0.97 | 5.88 | 0.26
142 | Smėlio g. 6 | 1167.68 | 6.57 | 0.27 | 11.57 | 0.49 | 13.88 | 0.6 | 18.98 | 0.83 | 19.75 | 0.87 | 17.9 | 0.79 | 4.21 | 0.19
143 | Smėlio g. 8 | 1172.1 | 8.45 | 0.35 | 12.38 | 0.52 | 14.69 | 0.64 | 21.86 | 0.95 | 21.14 | 0.93 | 20.55 | 0.91 | 5.77 | 0.26
144 | Smėlio g. 10 | 1204.59 | 9.18 | 0.38 | 13.5 | 0.57 | 15.82 | 0.68 | 21.87 | 0.95 | 20.47 | 0.9 | 20.3 | 0.9 | 6.09 | 0.27
145 | Smėlio g. 12 | 1149.29 | 10.03 | 0.41 | 14.51 | 0.62 | 17.86 | 0.77 | 25.21 | 1.1 | 23.35 | 1.03 | 22.38 | 0.99 | 7.19 | 0.32
146 | Smėlio g. 13 | 1443.73 | 9.49 | 0.39 | 14.18 | 0.6 | 16.41 | 0.71 | 20.95 | 0.91 | 20.46 | 0.9 | 20.59 | 0.91 | 5.92 | 0.26
147 | Smėlio g. 14 | 2889.95 | 9.8 | 0.4 | 12.89 | 0.55 | 15.14 | 0.65 | 22.07 | 0.96 | 20.75 | 0.91 | 19.93 | 0.88 | 8.29 | 0.37
148 | Smėlio g. 15 | 1898.73 | 10.58 | 0.43 | 14.39 | 0.61 | 17.41 | 0.75 | 22.62 | 0.98 | 22.01 | 0.97 | 20.93 | 0.93 | 6.41 | 0.29
149 | Smėlio g. 16 | 1175.74 | 7.39 | 0.3 | 10.87 | 0.46 | 16.48 | 0.71 | 21.36 | 0.93 | 20.88 | 0.92 | 20.21 | 0.9 | 5.8 | 0.26
150 | Smėlio g. 18 | 3346.99 | 8.68 | 0.36 | 12.18 | 0.52 | 13.96 | 0.6 | 19.36 | 0.84 | 18.22 | 0.8 | 17.33 | 0.77 | 5.35 | 0.24
151 | Smėlio g. 19 | 3771.03 | 8.9 | 0.37 | 12.99 | 0.55 | 14.85 | 0.64 | 19.37 | 0.84 | 22.76 | 1 | 18.7 | 0.83 | 5.36 | 0.24
152 | Smėlio g. 20,22 | 2334.67 | 7.43 | 0.31 | 12.42 | 0.53 | 15.65 | 0.68 | 23.18 | 1.01 | 21.83 | 0.96 | 19.87 | 0.88 | 5.57 | 0.25
153 | Smėlio g. 21 | 2880.23 | 10.68 | 0.44 | 13.18 | 0.56 | 15.03 | 0.65 | 21.51 | 0.94 | 21.13 | 0.93 | 19.89 | 0.88 | 7.49 | 0.33
154 | Smėlio g. 11 | 1893.06 | 9.03 | 0.37 | 11.12 | 0.47 | 14.03 | 0.61 | 19.31 | 0.84 | 18.3 | 0.8 | 16.88 | 0.75 | 4.41 | 0.2
155 | Smėlio g. 23 | 1687.34 | 8.83 | 0.36 | 12.48 | 0.53 | 14.49 | 0.63 | 20.53 | 0.89 | 19.64 | 0.86 | 18.67 | 0.83 | 6.14 | 0.27
156 | Smėlio g. 24,26 | 3335.75 | 8.24 | 0.34 | 11.49 | 0.49 | 13.81 | 0.6 | 19.15 | 0.83 | 18.91 | 0.83 | 17.61 | 0.78 | 4.5 | 0.2
157 | Smėlio g. 17 | 3800.93 | 8.71 | 0.36 | 12.8 | 0.54 | 15.28 | 0.66 | 20.38 | 0.89 | 20.07 | 0.88 | 18.94 | 0.84 | 5.77 | 0.26
158 | Smėlio g. 4 | 1214.08 | 6.92 | 0.28 | 10.87 | 0.46 | 12.81 | 0.55 | 19.29 | 0.84 | 19.73 | 0.87 | 18.52 | 0.82 | 5.05 | 0.23
159 | Smėlio g. 9 | 1889.54 | 10.48 | 0.43 | 14.15 | 0.6 | 17.39 | 0.75 | 22.35 | 0.97 | 22.43 | 0.99 | 21.66 | 0.96 | 6.56 | 0.29
160 | Taikos g. 1 | 2120.55 | 7.73 | 0.32 | 11.53 | 0.49 | 13.72 | 0.59 | 18.93 | 0.82 | 18.98 | 0.83 | 17.18 | 0.76 | 5.56 | 0.25
161 | Taikos g. 3 | 2016.81 | 8.75 | 0.36 | 12.77 | 0.54 | 14.72 | 0.64 | 19.92 | 0.87 | 19.55 | 0.86 | 17.91 | 0.79 | 5.37 | 0.24
162 | Taikos g. 4 | 1606.48 | 7.47 | 0.31 | 10.8 | 0.46 | 13.73 | 0.59 | 18.71 | 0.81 | 18.34 | 0.81 | 16.84 | 0.75 | 5.23 | 0.23
163 | Taikos g. 4a | 3103.66 | 6.6 | 0.27 | 9.51 | 0.4 | 11.51 | 0.5 | 16.77 | 0.73 | 16.97 | 0.75 | 15.44 | 0.68 | 3.92 | 0.17
164 | Taikos g. 5 | 2186.41 | 9.31 | 0.38 | 12.5 | 0.53 | 18.66 | 0.81 | 18.82 | 0.82 | 18.48 | 0.81 | 9.48 | 0.42 | 7.09 | 0.32
165 | Taikos g. 7 | 1087.66 | 3.65 | 0.15 | 6 | 0.25 | 7.1 | 0.31 | 10.6 | 0.46 | 9.99 | 0.44 | 8.01 | 0.36 | 2.43 | 0.11
166 | Taikos g. 8 | 3135.2 | 8.47 | 0.35 | 12.93 | 0.55 | 15.59 | 0.67 | 20.75 | 0.9 | 20.33 | 0.89 | 18.16 | 0.81 | 6.12 | 0.27
167 | Taikos g. 9 | 1076.8 | 3.48 | 0.14 | 6.22 | 0.26 | 7.38 | 0.32 | 10.63 | 0.46 | 10.12 | 0.44 | 9.1 | 0.4 | 3.19 | 0.14
168 | Taikos g. 10 | 1574.12 | 7.87 | 0.32 | 11.11 | 0.47 | 13.27 | 0.57 | 18.16 | 0.79 | 18.58 | 0.82 | 17.05 | 0.76 | 4.98 | 0.22
169 | Taikos g. 11 | 1052.62 | 4.05 | 0.17 | 6.24 | 0.26 | 7.24 | 0.31 | 10.32 | 0.45 | 9.98 | 0.44 | 8.7 | 0.39 | 3.04 | 0.14
170 | Taikos g. 13 | 1049.89 | 8.89 | 0.37 | 12.14 | 0.51 | 15.83 | 0.68 | 21.2 | 0.92 | 21.57 | 0.95 | 19.36 | 0.86 | 5.49 | 0.24
171 | Taikos g. 14 | 3686.89 | 6.67 | 0.27 | 10.17 | 0.43 | 12.38 | 0.54 | 17.04 | 0.74 | 17.27 | 0.76 | 16.07 | 0.71 | 3.91 | 0.17
172 | Taikos g. 15 | 3213.86 | 8.73 | 0.36 | 11.62 | 0.49 | 15.37 | 0.67 | 19.18 | 0.83 | 18.6 | 0.82 | 17.1 | 0.76 | 5.71 | 0.25
173 | Taikos g. 16 | 3083.6 | 9.06 | 0.37 | 12.96 | 0.55 | 14.85 | 0.64 | 21.21 | 0.92 | 19.72 | 0.87 | 18.32 | 0.81 | 6.52 | 0.29
174 | Taikos g. 17 | 1047.24 | 3.53 | 0.14 | 5.39 | 0.23 | 7.82 | 0.34 | 11.29 | 0.49 | 9.54 | 0.42 | 8.91 | 0.4 | 3.42 | 0.15
175 | Taikos g. 18 | 1567.12 | 8.53 | 0.35 | 12.49 | 0.53 | 14.29 | 0.62 | 19.94 | 0.87 | 20.15 | 0.89 | 18.75 | 0.83 | 4.24 | 0.19
176 | Taikos g. 19 | 1079.99 | 10.11 | 0.42 | 15.29 | 0.65 | 18.07 | 0.78 | 23.52 | 1.02 | 24.13 | 1.06 | 21.88 | 0.97 | 6.97 | 0.31
177 | Taikos g. 20 | 3128.28 | 3.53 | 0.14 | 5.49 | 0.23 | 6.47 | 0.28 | 9.05 | 0.39 | 8.44 | 0.37 | 7.73 | 0.34 | 2.41 | 0.11
178 | Taikos g. 21 | 3278.15 | 11.85 | 0.49 | 14.38 | 0.61 | 17.59 | 0.76 | 25.1 | 1.09 | 23.14 | 1.02 | 20.89 | 0.93 | 8.22 | 0.37
179 | Taikos g. 22 | 1720.83 | 3.75 | 0.15 | 6.05 | 0.26 | 6.77 | 0.29 | 9.5 | 0.41 | 9.36 | 0.41 | 8.46 | 0.38 | 2.01 | 0.09
180 | Taikos g. 23 | 2140.99 | 11.76 | 0.48 | 14.35 | 0.61 | 16.17 | 0.7 | 23.42 | 1.02 | 22.33 | 0.98 | 20.37 | 0.9 | 7.43 | 0.33
181 | Taikos g. 24 | 1726.08 | 6.45 | 0.27 | 9.9 | 0.42 | 11.86 | 0.51 | 16.56 | 0.72 | 16.49 | 0.72 | 14.16 | 0.63 | 3.41 | 0.15
182 | Taikos g. 26 | 1538.89 | 3.74 | 0.15 | 5.29 | 0.22 | 6.63 | 0.29 | 8.38 | 0.36 | 8.03 | 0.35 | 7.43 | 0.33 | 2.09 | 0.09
183 | Taikos g. 27 | 2145.11 | 10.41 | 0.43 | 15.94 | 0.68 | 17.84 | 0.77 | 25.06 | 1.09 | 23.53 | 1.03 | 21.4 | 0.95 | 6.89 | 0.31
184 | Taikos g. 28 | 1554.23 | 2.4 | 0.1 | 6.36 | 0.27 | 7.1 | 0.31 | 9.54 | 0.42 | 8.81 | 0.39 | 7.81 | 0.35 | 2.47 | 0.11
185 | Taikos g. 29 | 2159.46 | 10.89 | 0.45 | 14.07 | 0.6 | 17.45 | 0.76 | 23.33 | 1.01 | 21.2 | 0.93 | 20.96 | 0.93 | 7.91 | 0.35
186 | Taikos g. 30 | 1553.34 | 6.4 | 0.26 | 11.58 | 0.49 | 14.9 | 0.64 | 18.95 | 0.82 | 17.45 | 0.77 | 16.86 | 0.75 | 5.05 | 0.23
187 | Taikos g. 31 | 1085.15 | 9.68 | 0.4 | 12.8 | 0.54 | 16.27 | 0.7 | 22.56 | 0.98 | 22.37 | 0.98 | 22.08 | 0.98 | 4.88 | 0.22
188 | Taikos g. 32 | 1731.85 | 8.61 | 0.35 | 12.31 | 0.52 | 12.45 | 0.54 | 18.05 | 0.78 | 17.33 | 0.76 | 15.91 | 0.71 | 5.67 | 0.25
189 | Taikos g. 33 | 1062.6 | 11.73 | 0.48 | 15.5 | 0.66 | 18.2 | 0.79 | 25.94 | 1.13 | 22.69 | 1 | 21.87 | 0.97 | 6.71 | 0.3
190 | Taikos g. 34 | 2237.53 | 7.27 | 0.3 | 12.18 | 0.52 | 14.33 | 0.62 | 19.69 | 0.86 | 20.1 | 0.88 | 18.66 | 0.83 | 4.74 | 0.21
191 | Taikos g. 35 | 1064.65 | 12.18 | 0.5 | 16.06 | 0.68 | 17.7 | 0.77 | 27.16 | 1.18 | 25.43 | 1.12 | 25.29 | 1.12 | 6.62 | 0.3
192 | Taikos g. 36 | 2293.39 | 6.96 | 0.29 | 10.23 | 0.43 | 12.45 | 0.54 | 18.27 | 0.79 | 18.53 | 0.81 | 17.43 | 0.77 | 5.3 | 0.24
193 | Taikos g. 38 | 2273.15 | 8.8 | 0.36 | 12.17 | 0.52 | 15 | 0.65 | 20.63 | 0.9 | 18.5 | 0.81 | 17.34 | 0.77 | 3.57 | 0.16
194 | Taikos g. 39 | 1057.2 | 10.34 | 0.42 | 13.46 | 0.57 | 14.97 | 0.65 | 21.35 | 0.93 | 21.66 | 0.95 | 20.79 | 0.92 | 6.18 | 0.28
195 | Taikos g. 40 | 2253.79 | 7.41 | 0.3 | 11.92 | 0.51 | 14.2 | 0.61 | 19.34 | 0.84 | 19.3 | 0.85 | 18.04 | 0.8 | 4.42 | 0.2
196 | Taikos g. 41 | 1064.1 | 10.58 | 0.43 | 13.61 | 0.58 | 15.71 | 0.68 | 21.8 | 0.95 | 20.86 | 0.92 | 20.5 | 0.91 | 5.94 | 0.26
197 | Taikos g. 42 | 2257.62 | 7.75 | 0.32 | 12.71 | 0.54 | 14.64 | 0.63 | 21.02 | 0.91 | 21.3 | 0.94 | 19.47 | 0.86 | 4.97 | 0.22
198 | Taikos g. 43 | 1070.9 | 9.56 | 0.39 | 12.99 | 0.55 | 16.01 | 0.69 | 22.78 | 0.99 | 20.5 | 0.9 | 19.88 | 0.88 | 6.92 | 0.31
199 | Taikos g. 45 | 1082.25 | 11.79 | 0.48 | 14.84 | 0.63 | 16.88 | 0.73 | 22.85 | 0.99 | 21.31 | 0.94 | 21.49 | 0.95 | 5.18 | 0.23
200 | Taikos g. 46 | 1040.95 | 9.43 | 0.39 | 16.01 | 0.68 | 19.23 | 0.83 | 25.37 | 1.1 | 25.14 | 1.1 | 23.26 | 1.03 | 6.36 | 0.28
201 | Taikos g. 47 | 1053.97 | 10.62 | 0.44 | 13.96 | 0.59 | 15.6 | 0.68 | 23.78 | 1.03 | 23.47 | 1.03 | 22.98 | 1.02 | 5.56 | 0.25
202 | Taikos g. 48 | 1043.68 | 9.89 | 0.41 | 14.49 | 0.61 | 17.17 | 0.74 | 23.78 | 1.03 | 24.06 | 1.06 | 22.26 | 0.99 | 6.24 | 0.28
203 | Taikos g. 49 | 1064.93 | 11.52 | 0.47 | 14.34 | 0.61 | 18.11 | 0.78 | 24.04 | 1.05 | 23.82 | 1.05 | 22.83 | 1.01 | 6.29 | 0.28
204 | Taikos g. 50 | 1040.33 | 4.95 | 0.2 | 6.54 | 0.28 | 8.22 | 0.36 | 11.92 | 0.52 | 11.69 | 0.51 | 10.58 | 0.47 | 3.13 | 0.14
205 | Taikos g. 51 | 1089.03 | 10.77 | 0.44 | 14.58 | 0.62 | 17.46 | 0.76 | 23.93 | 1.04 | 23.54 | 1.03 | 21.34 | 0.95 | 6.33 | 0.28
206 | Taikos g. 52 | 1051.38 | 7.98 | 0.33 | 11.69 | 0.5 | 14.54 | 0.63 | 20.57 | 0.89 | 20.69 | 0.91 | 18.24 | 0.81 | 4.09 | 0.18
207 | Taikos g. 53 | 1103.18 | 9.94 | 0.41 | 14.98 | 0.64 | 17.71 | 0.77 | 24.77 | 1.08 | 24.25 | 1.07 | 21.9 | 0.97 | 4.54 | 0.2
208 | Taikos g. 54 | 1040.75 | 10.9 | 0.45 | 15.41 | 0.65 | 16.94 | 0.73 | 23.04 | 1 | 23.29 | 1.02 | 21.41 | 0.95 | 7.09 | 0.32
209 | Taikos g. 55 | 1070.75 | 12.39 | 0.51 | 15.6 | 0.66 | 18.95 | 0.82 | 25.75 | 1.12 | 24.79 | 1.09 | 22.54 | 1 | 6.83 | 0.3
210 | Taikos g. 56 | 1041.05 | 8.37 | 0.34 | 13.18 | 0.56 | 15.48 | 0.67 | 23.02 | 1 | 23.89 | 1.05 | 21.86 | 0.97 | 5.3 | 0.24
211 | Taikos g. 57 | 1075.89 | 10.14 | 0.42 | 14.72 | 0.62 | 17.56 | 0.76 | 23.33 | 1.01 | 22.79 | 1 | 21.24 | 0.94 | 6.31 | 0.28
212 | Taikos g. 58 | 1033.35 | 8.32 | 0.34 | 12.87 | 0.55 | 15.82 | 0.68 | 22.39 | 0.97 | 22.93 | 1.01 | 20.94 | 0.93 | 5.94 | 0.26
213 | Taikos g. 59 | 1080.01 | 10.9 | 0.45 | 15.04 | 0.64 | 18.64 | 0.81 | 24.35 | 1.06 | 21.9 | 0.96 | 20.56 | 0.91 | 6.55 | 0.29
214 | Taikos g. 60 | 3103.98 | 8.66 | 0.36 | 12.54 | 0.53 | 14.09 | 0.61 | 19.46 | 0.85 | 19.1 | 0.84 | 17.19 | 0.76 | 5.52 | 0.25
215 | Taikos g. 61 | 1106.65 | 11.17 | 0.46 | 13.32 | 0.56 | 16.84 | 0.73 | 21.86 | 0.95 | 20.78 | 0.91 | 19.81 | 0.88 | 5.55 | 0.25
216 | Taikos g. 63 | 1070.75 | 11.32 | 0.47 | 15.28 | 0.65 | 19.18 | 0.83 | 25.77 | 1.12 | 25.46 | 1.12 | 22.59 | 1 | 7.08 | 0.32
217 | Taikos g. 64 | 1040.75 | 9.43 | 0.39 | 15.01 | 0.64 | 17.41 | 0.75 | 23.41 | 1.02 | 24.09 | 1.06 | 22.12 | 0.98 | 7.22 | 0.32
218 | Taikos g. 65 | 1050.81 | 9.63 | 0.4 | 13.09 | 0.56 | 16.75 | 0.72 | 21.33 | 0.93 | 20.39 | 0.9 | 19.6 | 0.87 | 5.46 | 0.24
219 | Taikos g. 66 | 2180.32 | 10.22 | 0.42 | 13.44 | 0.57 | 15.82 | 0.68 | 20.1 | 0.87 | 19.77 | 0.87 | 16.27 | 0.72 | 3.55 | 0.16
220 | Taikos g. 67 | 1075.35 | 11.58 | 0.48 | 13.44 | 0.57 | 16.6 | 0.72 | 22.69 | 0.99 | 21.82 | 0.96 | 20.87 | 0.93 | 6.11 | 0.27
221 | Taikos g. 68 | 1047.3 | 5.29 | 0.22 | 13.74 | 0.58 | 16.61 | 0.72 | 22.9 | 1 | 22.98 | 1.01 | 20.54 | 0.91 | 4.67 | 0.21
222 | Taikos g. 69 | 1104.8 | 9.19 | 0.38 | 11.94 | 0.51 | 15.76 | 0.68 | 19.4 | 0.84 | 20.62 | 0.91 | 21.17 | 0.94 | 6.53 | 0.29
223 | Taikos g. 71 | 2146.15 | 10.19 | 0.42 | 12.65 | 0.54 | 15.33 | 0.66 | 21.61 | 0.94 | 20.64 | 0.91 | 18.51 | 0.82 | 6.09 | 0.27
224 | Taikos g. 73 | 1093.45 | 10.65 | 0.44 | 15.94 | 0.68 | 19.18 | 0.83 | 25.48 | 1.11 | 25.97 | 1.14 | 21.3 | 0.94 | 6.36 | 0.28
225 | Taikos g. 74 | 3270.15 | 9.78 | 0.4 | 12.52 | 0.53 | 14.99 | 0.65 | 20.89 | 0.91 | 20.91 | 0.92 | 19.36 | 0.86 | 6.66 | 0.3
226 | Taikos g. 75 | 2143.32 | 9.38 | 0.39 | 12.88 | 0.55 | 14.33 | 0.62 | 20.96 | 0.91 | 22.65 | 0.99 | 18.67 | 0.83 | 5.93 | 0.26
227 | Taikos g. 76 | 2088.75 | 7.93 | 0.33 | 10.93 | 0.46 | 13.2 | 0.57 | 18.82 | 0.82 | 20.03 | 0.88 | 17.92 | 0.79 | 5.14 | 0.23
228 | Taikos g. 78 | 2013.04 | 7.96 | 0.33 | 14.03 | 0.59 | 15.89 | 0.69 | 20.2 | 0.88 | 21.38 | 0.94 | 19.46 | 0.86 | 4.61 | 0.21
229 | Taikos g. 80 | 1022.18 | 7.84 | 0.32 | 14.74 | 0.62 | 18.56 | 0.8 | 24.96 | 1.09 | 24.82 | 1.09 | 22.32 | 0.99 | 5.05 | 0.23
230 | Taikos g. 81 | 1096.7 | 11.91 | 0.49 | 15.19 | 0.64 | 17.85 | 0.77 | 23.13 | 1.01 | 22.28 | 0.98 | 21.59 | 0.96 | 6.61 | 0.29
231 | Taikos g. 82 | 2195.6 | 7 | 0.29 | 12.9 | 0.55 | 15.15 | 0.66 | 20.78 | 0.9 | 20.42 | 0.9 | 18.6 | 0.82 | 5.61 | 0.25
232 | Taikos g. 83 | 2154.46 | 11.93 | 0.49 | 14.08 | 0.6 | 16.44 | 0.71 | 23.22 | 1.01 | 22.36 | 0.98 | 21.27 | 0.94 | 6.2 | 0.28
233 | Taikos g. 84 | 1036.2 | 11.13 | 0.46 | 14.85 | 0.63 | 17.94 | 0.78 | 24.64 | 1.07 | 24.69 | 1.08 | 22.37 | 0.99 | 6.35 | 0.28
234 | Taikos g. 86 | 1017.37 | 10.2 | 0.42 | 15.12 | 0.64 | 18.11 | 0.78 | 24.79 | 1.08 | 25.39 | 1.12 | 23.08 | 1.02 | 7.14 | 0.32
235 | Taikos g. 88 | 2195.9 | 10.14 | 0.42 | 13.51 | 0.57 | 15.88 | 0.69 | 22.18 | 0.96 | 22.75 | 1 | 21.14 | 0.94 | 6.41 | 0.29
236 | Taikos g. 90 | 1040.74 | 8.74 | 0.36 | 13.6 | 0.58 | 17.25 | 0.75 | 23.54 | 1.02 | 23.78 | 1.04 | 21.14 | 0.94 | 5.91 | 0.26
237 | Taikos g. 92 | 2149.24 | 8.13 | 0.33 | 13.25 | 0.56 | 16.63 | 0.72 | 22.49 | 0.98 | 22.68 | 1 | 20.6 | 0.91 | 3.9 | 0.17
238 | Taikos g. 94 | 1987.52 | 7.68 | 0.32 | 11.91 | 0.5 | 15.33 | 0.66 | 20.53 | 0.89 | 20.33 | 0.89 | 18.72 | 0.83 | 3.68 | 0.16
239 | Taikos g. 96 | 3199.03 | 9.52 | 0.39 | 14.28 | 0.61 | 17.76 | 0.77 | 23.76 | 1.03 | 23.29 | 1.02 | 21.31 | 0.95 | 7.1 | 0.32
240 | Tauragnų g. 4 | 162.94 | 20.4 | 0.84 | 28.68 | 1.22 | 31.75 | 1.37 | 39.42 | 1.71 | 35.43 | 1.56 | 34.51 | 1.53 | 11.5 | 0.51
241 | Utenio a. 5 | 323.73 | 24.17 | 0.99 | 5.94 | 0.25 | 22.01 | 0.95 | 28.8 | 1.25 | 26.64 | 1.17 | 24.32 | 1.08 | 5.33 | 0.24
242 | Utenio a. 10 | 326.97 | 11.16 | 0.46 | 17.58 | 0.75 | 23.85 | 1.03 | 30.11 | 1.31 | 29.51 | 1.3 | 24.91 | 1.11 | 7.63 | 0.34
243 | Užpalių g. 66 | 936.33 | 8.9 | 0.37 | 14.02 | 0.59 | 16.91 | 0.73 | 23.42 | 1.02 | 21.66 | 0.95 | 18.61 | 0.83 | 6.17 | 0.28
244 | Užpalių g. 68 | 1148.35 | 9.83 | 0.4 | 14.58 | 0.62 | 16.4 | 0.71 | 22.5 | 0.98 | 22.2 | 0.97 | 20.45 | 0.91 | 6.13 | 0.27
245 | Užpalių g. 78 | 703.77 | 8.45 | 0.35 | 13.92 | 0.59 | 15.34 | 0.66 | 21.87 | 0.95 | 19.32 | 0.85 | 19.32 | 0.86 | 4.97 | 0.22
246 | Užpalių g. 79 | 1553.81 | 6.85 | 0.28 | 11.68 | 0.5 | 13.9 | 0.6 | 19.27 | 0.84 | 19.26 | 0.85 | 17.52 | 0.78 | 4.32 | 0.19
247 | Užpalių g. 80 | 706.92 | 12.27 | 0.5 | 16.93 | 0.72 | 17.08 | 0.74 | 22.45 | 0.98 | 21.96 | 0.96 | 20.9 | 0.93 | 7.03 | 0.31
248 | Užpalių g. 82 | 706.2 | 10.47 | 0.43 | 15.85 | 0.67 | 16.27 | 0.7 | 23 | 1 | 23.36 | 1.03 | 21.52 | 0.95 | 4.38 | 0.2
249 | Hipodromo g. 2 | 781.45 | 11.26 | 0.46 | 15.16 | 0.64 | 19.19 | 0.83 | 27.63 | 1.2 | 28.4 | 1.25 | 26.49 | 1.17 | 7.73 | 0.34
250 | Užpalių g. 84 | 705.95 | 11.1 | 0.46 | 16.76 | 0.71 | 16.84 | 0.73 | 23.77 | 1.03 | 22.43 | 0.99 | 22.15 | 0.98 | 5 | 0.22
251 | Užpalių g. 88 | 314.19 | 17.79 | 0.73 | 23.68 | 1 | 26.23 | 1.14 | 36.56 | 1.59 | 37.84 | 1.66 | 35.93 | 1.59 | 10.01 | 0.45
252 | Vaižganto g. 6 | 3768.84 | 8.28 | 0.34 | 11.63 | 0.49 | 13.75 | 0.6 | 20.9 | 0.91 | 20.6 | 0.9 | 18.44 | 0.82 | 4.28 | 0.19
253 | Vaižganto g. 8 | 2498.98 | 7.96 | 0.33 | 12.37 | 0.52 | 14.97 | 0.65 | 19.58 | 0.85 | 21.21 | 0.93 | 18.7 | 0.83 | 5.7 | 0.25
254 | Vaižganto g. 10 | 1884.53 | 8.75 | 0.36 | 13.7 | 0.58 | 15.53 | 0.67 | 20.69 | 0.9 | 20.51 | 0.9 | 18.7 | 0.83 | 5.23 | 0.23
255 | Vaižganto g. 12 | 2529.12 | 8.28 | 0.34 | 13.28 | 0.56 | 15.86 | 0.69 | 21.74 | 0.95 | 21.92 | 0.96 | 19.84 | 0.88 | 5.33 | 0.24
256 | Vaižganto g. 14 | 1870.08 | 3.18 | 0.13 | 5.06 | 0.21 | 5.54 | 0.24 | 8.77 | 0.38 | 8.52 | 0.37 | 6.62 | 0.29 | 2.14 | 0.1
257 | Vaižganto g. 16 | 2493.87 | 8.35 | 0.34 | 12.67 | 0.54 | 14.29 | 0.62 | 20.02 | 0.87 | 19.82 | 0.87 | 17.91 | 0.79 | 4.58 | 0.2
258 | Vaižganto g. 18 | 2516.35 | 8.93 | 0.37 | 12.11 | 0.51 | 14.22 | 0.62 | 20.48 | 0.89 | 20.6 | 0.9 | 18.64 | 0.83 | 4.96 | 0.22
259 | Vaižganto g. 22 | 2481.95 | 9.49 | 0.39 | 15.01 | 0.64 | 18.78 | 0.81 | 24.8 | 1.08 | 25.18 | 1.11 | 22.51 | 1 | 5.57 | 0.25
260 | Vaižganto g. 24 | 1653.24 | 9.51 | 0.39 | 14.78 | 0.63 | 18.19 | 0.79 | 24.95 | 1.08 | 22.78 | 1 | 20.63 | 0.92 | 5.85 | 0.26
261 | Vaižganto g. 26 | 3680.49 | 7.35 | 0.3 | 10.29 | 0.44 | 12.59 | 0.54 | 18.09 | 0.79 | 17.7 | 0.78 | 17.23 | 0.76 | 3.93 | 0.18
262 | Vaižganto g. 28 | 3128.03 | 4.9 | 0.2 | 9.08 | 0.39 | 11.41 | 0.49 | 16.24 | 0.71 | 16.33 | 0.72 | 14.34 | 0.64 | 2.5 | 0.11
263 | Vaižganto g. 30 | 1885.08 | 7.18 | 0.3 | 11.03 | 0.47 | 13.83 | 0.6 | 18.7 | 0.81 | 18.8 | 0.83 | 19.3 | 0.86 | 4.74 | 0.21
264 | Vaižganto g. 32 | 1879.01 | 8.79 | 0.36 | 13.67 | 0.58 | 16.58 | 0.72 | 21.86 | 0.95 | 22.07 | 0.97 | 20.39 | 0.9 | 3.83 | 0.17
265 | Vaižganto g. 34 | 1563.96 | 6.83 | 0.28 | 10.38 | 0.44 | 13.12 | 0.57 | 18.66 | 0.81 | 18.88 | 0.83 | 16.96 | 0.75 | 3.92 | 0.17
266 | Vaižganto g. 34B | 1084.22 | 9.39 | 0.39 | 13.83 | 0.59 | 15.97 | 0.69 | 22.02 | 0.96 | 21.47 | 0.94 | 20.22 | 0.9 | 6.45 | 0.29
267 | Vaižganto g. 34C | 1084.25 | 11.9 | 0.49 | 14.72 | 0.62 | 17.67 | 0.76 | 24.82 | 1.08 | 24.28 | 1.07 | 22.53 | 1 | 8.45 | 0.38
268 | Vaižganto g. 36 | 1107.74 | 10.42 | 0.43 | 14.33 | 0.61 | 16.19 | 0.7 | 22.56 | 0.98 | 24.83 | 1.09 | 22.7 | 1.01 | 7.45 | 0.33
269 | Vaižganto g. 42 | 1155.63 | 9.38 | 0.39 | 13.01 | 0.55 | 17.98 | 0.78 | 22.74 | 0.99 | 21.58 | 0.95 | 20.19 | 0.9 | 5.78 | 0.26
270 | Vaižganto g. 44 | 2205.82 | 9.99 | 0.41 | 15.1 | 0.64 | 15.56 | 0.67 | 20.66 | 0.9 | 17.72 | 0.78 | 18.58 | 0.82 | 5.73 | 0.26
271 | Vaižganto g. 46 | 1714.66 | 6.87 | 0.28 | 10.39 | 0.44 | 12.05 | 0.52 | 16.69 | 0.73 | 16.69 | 0.73 | 15.05 | 0.67 | 3.59 | 0.16
272 | Vaižganto g. 52 | 3692.95 | 8.41 | 0.35 | 10.15 | 0.43 | 12.24 | 0.53 | 17.02 | 0.74 | 16.79 | 0.74 | 15.27 | 0.68 | 3.89 | 0.17
273 | Vaižganto g. 50 | 1677.5 | 11.23 | 0.46 | 16.46 | 0.7 | 19.41 | 0.84 | 23.98 | 1.04 | 23.79 | 1.04 | 17.85 | 0.79 | 3.74 | 0.17
274 | Vaižganto g. 56 | 3130.63 | 6.67 | 0.27 | 9.74 | 0.41 | 13.41 | 0.58 | 18.34 | 0.8 | 18.2 | 0.8 | 16.54 | 0.73 | 3.67 | 0.16
275 | Vaižganto g. 58 | 3139.91 | 7.01 | 0.29 | 10.83 | 0.46 | 12.78 | 0.55 | 17.38 | 0.76 | 17.11 | 0.75 | 16.03 | 0.71 | 3.96 | 0.18
276 | Vaižganto g. 60 | 1713.31 | 8.79 | 0.36 | 12.55 | 0.53 | 14.65 | 0.63 | 20.24 | 0.88 | 20.25 | 0.89 | 18.26 | 0.81 | 4.34 | 0.19
277 | Vaižganto g. 62 | 1714.8 | 6.18 | 0.25 | 11.28 | 0.48 | 13.24 | 0.57 | 17.81 | 0.77 | 17.87 | 0.78 | 16.52 | 0.73 | 3.67 | 0.16
278 | Vaižganto g. 64 | 1714.17 | 6.3 | 0.26 | 11.09 | 0.47 | 12.89 | 0.56 | 17.67 | 0.77 | 18 | 0.79 | 16.74 | 0.74 | 3.61 | 0.16
279 | Vaižganto g. 66 | 1737.38 | 5.34 | 0.22 | 9.83 | 0.42 | 11.96 | 0.52 | 16.04 | 0.7 | 16.05 | 0.7 | 15.13 | 0.67 | 3.73 | 0.17
280 | Vaižganto g. 68 | 3119.14 | 7.41 | 0.3 | 12.26 | 0.52 | 14.58 | 0.63 | 19.86 | 0.86 | 19.73 | 0.87 | 17.85 | 0.79 | 4.11 | 0.18
281 | Vaižganto g. 70 | 3120.15 | 6.07 | 0.25 | 10.18 | 0.43 | 12.52 | 0.54 | 17.37 | 0.76 | 18.32 | 0.8 | 17.05 | 0.76 | 4.28 | 0.19
282 | Vaižganto g. 40 | 1105.43 | 8.95 | 0.37 | 14.29 | 0.61 | 16.82 | 0.73 | 22.97 | 1 | 22.75 | 1 | 20.94 | 0.93 | 5.61 | 0.25
283 | Vaižganto g. 34A | 1664.79 | 9.03 | 0.37 | 13.91 | 0.59 | 16.34 | 0.71 | 22.52 | 0.98 | 21.77 | 0.96 | 20.08 | 0.89 | 6.69 | 0.3
284 | Vaižganto g. 20 | 1885.08 | 7.97 | 0.33 | 11.75 | 0.5 | 13.81 | 0.6 | 20.1 | 0.87 | 20.63 | 0.91 | 18.36 | 0.81 | 4.08 | 0.18
285 | Vytauto a. 2 | 591.21 | 7.9 | 0.32 | 10.52 | 0.45 | 15.52 | 0.67 | 20.75 | 0.9 | 21.01 | 0.92 | 19.24 | 0.85 | 5.96 | 0.27
286 | Vyžuonų g. 37 | 334.18 | 5.04 | 0.21 | 9.4 | 0.4 | 11.38 | 0.49 | 15.48 | 0.67 | 16.08 | 0.71 | 13.82 | 0.61 | 2.72 | 0.12
287 | Vyžuonų g. 41 | 455.12 | 7.35 | 0.3 | 15.94 | 0.68 | 10.32 | 0.45 | 27.07 | 1.21 | 27.7 | 1.22 | 25.62 | 1.14 | 8.43 | 0.38
288 | Vyžuonų g. 43 | 28.12 | 14.84 | 0.61 | 18.98 | 0.8 | 22.12 | 0.96 | 44.1 | 1.92 | 42.67 | 1.87 | 42.03 | 1.86 | 14.66 | 0.65
289 | Vyžuonų g. 11A | 1053.14 | 2.62 | 0.11 | 5.83 | 0.25 | 7.93 | 0.34 | 9.17 | 0.4 | 10.15 | 0.45 | 9.17 | 0.41 | 2.72 | 0.12
290 | Vyžuonų g. 11A (penktas aukštas) | 272.3 | 4.97 | 0.2 | 12.41 | 0.53 | 17.94 | 0.78 | 19.33 | 0.84 | 20 | 0.88 | 18.08 | 0.8 | 2.88 | 0.13
| Vidutinis suvartojimas ir vidutinė kaina | 468745.35 | 8.248 | 0.34 | 12.228 | 0.52 | 14.57 | 0.63 | 20.06 | 0.87 | 19.81 | 0.87 | 18.074 | 0.802 | 5.055 | 0.23
naujos statybos arba dalinai/pilnai renovuoti namai